Tabela 2 - Característica do equipamento Cluster e parâmetros de irradiação.

| N lasers CLUSTER | 6 |
| --- | --- |
| Comprimento de onda | (3) 660 nm – vermelho (3) 808 nm – infravermelho |
| Frequência | Contínua |
| Potência | 100mW |
| Energia por laser | 6J |
| Tempo de aplicação | 60s |
| Número de áreas irradiadas | 3 |
| Energia por ponto de aplicação | 36J/cm2 |
| Energia total | 108J/cm2 |
| Modo de aplicação: pontual, mais próximo ao tecido porém sem contato, com ângulo de 90° |  |

Fonte: Dados da pesquisa.